## KPI Report
Time
Departement | Area | Electricity |  |  |  | Water | [11 empty] | Steam
|  | Tiêu thụ (kwh) | Daily | MTD | Target | Tiêu thụ (m3) |  |  | Daily |  |  | MTD |  |  | Target |  |  | Tiêu thụ (ton) |  | Daily |  | MTD |  | Target
B&P | Brew | 4934.7 | 0.78 | 0.77 | 0.795 | 877.5 |  |  | 1.39 |  |  | 1.4 |  |  | 1.434 |  |  | 66.7 |  | 6.88 |  | 6.72 |  | 7.31
| Process | 2239.3 | 0.25 | 0.22 | 0.194 | 733.1 |  |  | 0.82 |  |  | 0.77 |  |  | 0.736 |  |  | 3.3 |  | 0.24 |  | 0.25 |  | 0.33
PGK | [5 empty] | Toàn bộ line |  |  |  | BW |  |  |  | Pas |  |  |  | BW |  |  |  | Pas
[6 empty] | Tiêu thụ (m3) | Daily | MTD | Target | Tiêu thụ (m3) | Daily | MTD | Target | Tiêu thụ (m3) | Daily | MTD | Target | Tiêu thụ (ton) | Daily | MTD | Target | Tiêu thụ (ton) | Daily | MTD | Target
| L1 | 5245 | 0 | 2.3 |  | 149 | 0.44 | 0.56 |  | 105 | 0.31 | 0.39 |  | 24 | 0.07 | 0.03 |  | 16.08 | 3.09 | 4.21 |  | 20.75 | 3.98 | 4.26
| L2 | 460 | 0 | 1.78 |  | 44 | 0 | 1.55 |  | 11 | 0 | 0.34 |  | 32 | 0 | 0.05 |  | 7.58 | 0 | 3.29 |  | 0 | 0 | 4.12
| L3 | 1254 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| L4 | 3052 | 0.8 | 0 |  | 13.8 | 0.04 | 0 | [13 empty] | 7.84 | 1.33 | 0
| L5 | 609 | 0 | 13.22 |  | 0 | 0 | 3.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 | 7.85 |  | 0 | 0 | 6.65
L6
Utility | Cooling Plant | 19516.8 | 2.43 | 1.78 |  | 150 |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.155 |  |  | 0.9 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.135
| Air compressor | 3465 | 0.43 | 0.54
| CO2 Recovery | 5231.5 | 0.65 | 0.54
| WTP | 1042.2 | 0.13 | 0.13
| WWTP | 1657 | 0.21 | 0.23
Brewery |  | 56864 | 5.65 | 6.47 |  | 2481
Total | [5 empty] | 360.8
Others | [5 empty] | 2120.2